W związku z zapytanie dotyczącym przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń lekcyjnych i administracyjnych ( malowanie)  NR ZP/3433/1/2010 przekazujemy wszystkim zainteresowanym  treść zapytania o odpowiedź.

zapytanie:

1/poz. nr 22 przedmiaru robót mówi o montażu wywietrzników okiennych, prosimy o sprecyzowanie o jaki typ/rodzaj wywietrzników  chodzi.

2/poz. 28 przedmiaru robót mówi o licowaniu ścian płytami kamiennymi, prosimy o określenie jaki rodzaj okleiny jest wymagany: glazura, granit czy jakiś inny konkretny materiał ?

3/pozycja nr 33 mówi o montażu drzwi przesuwnych.

Prosimy sprecyzować jakie drzwi zamontować, jedno czy dwuskrzydłowe, z płyt MDF, drewniane? wykonane z płyty meblowej na prowadnicach systemowych.?.

4/Pozycja nr 34 montażu rolet drewnianych. Prosimy o więcej informacji na temat oczekiwanych rolet.

odpowiedź.

dotyczy : odpowiedzi na zapytania do przetargu nr.ZP/3433/1/2010

W odpowiedzi na 1 pytanie ;  do montażu nawietrzaków okiennych należy zastosować nawiewniki  higrosterowane o wydajności 5 do 35 m³/h

W odpowiedzi na 2 pytanie: licowanie ściany należy wykonać z płyt , paneli imitujących  kamień naturalny o zróżnicowanej fakturze i grubości  . Kolorystyka do uzgodnienia z administracją szkoły.

W odpowiedzi na 3 pytanie: należy zamontować drzwi przesuwne jednoskrzydłowe z płyty meblowej na systemowych prowadnicach.

W odpowiedzi na 4 pytanie : należy zamontować wewnętrzne rolety drewniane , lamele wykonane z sezonowanego drewna egzotycznego , szerokość lameli 50 mm . Sterowanie i podnoszenie żaluzji za pomocą pokrętła i sznurka .