Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

remontowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach ul. Brynicy nr 3 i Roździeńskiej nr 25

Przedmiot zamówienia:

Remontem objęte jest wykonanie remontu pomieszczeń klasowych nr 35, 34, 33 wraz z zapleczem , 32 wraz z zapleczem , 40 , 29 , 19 , 36 , 37, 41 , sekretariatu  ,pokoju księgowej , sklepiku, biblioteki  , wymiana wykładziny w siłowni w Katowicach ul. Roździeńska nr 25 oraz sali nr 4 i pokoju nauczycielskiego w Katowicach ul. Brynicy nr 3 .

## Klasyfikacja robót CPV

45262522-6 prace murarskie

45317000-2 wykonanie instalacji elektrycznej.

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311200-2 roboty w zakresie osprzętu elektrycznego

45315700-5 instalowanie tablic elektrycznych bezpiecznikowych

45400000-1 roboty wykończeniowe.

45410000-4 prace tynkarskie

45432000-4 kładzenie i pokrywanie podłóg.

45432111-5 kładzenie wykładzin podłogowych.

45442100-8 prace malarskie

45332400-7 instalacja urządzeń sanitarnych.

Zakres robót:

1.Wykucie ościeżnicy , zamurowanie otworu z uzupełnieniem tynków.

2.wymiana posadzek z płyt paździerzowych na posadzki z płyt OSB.

3.Wymiana wykładzin PCV.

4.Wymiana wykładzin na podestach w salach nr 33 i 35.

5.Wyminana sufitów podwieszanych w salach nr 36 , 41 i biblioteki.

6.Demontaż ścianek działowych w salach nr 37 i 41.

7.Przetarcie tynków na ścianach i sufitach.

8.Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

9.Wykonanie tynków żywicznych na ścianach.

10.Wymiana instalacji wod-kan w sali gimnastycznej.

11.Remont instalacji elektrycznej.

12.Wykonanie robót określonych w przedmiarze robót.

Wymagania materiałowe.

- Instalacje ciepłej i zimnej wody wykonać z rur  PP-10 łączonych przez zgrzewanie.

- Instalację kanalizacyjną wykonać z rur  PCV  kielichowych łączonych na wcisk.

3.Należy ułożyć płyty OSB grubości 22 mm łączonych na pióro i wpust.

4.W pomieszczeniach  szkolnych Katowice ul. Roździeńska 25 należy ułożyć wykładzina homogeniczną obiektową grubości minimum 2 mm .Kolorystyka i wzór według palety  wzorów OPTIMA

sala nr 36 wzór 864 NCS S 2500-N  -54,03 m2

sala nr 37 wzór 824 NCS S 1050-Y10R-58,29 m2

sala nr 35 wzór 819 NCS S 3020-B50G-54,48 m2

sala nr 33 wzór 856 NCS S 1030-R90B-39,21 m2

sala nr 34 wzór 831 NCS S 3030-Y30R-13,88 m2

sala nr 32 wzór 846 NCS S 3040-G70Y-45,05 m2

zaplecze nr 32   844 NCS S4040-R90B-17,70 m2

sala nr 29 wzór 840 NCS S2020-B90G-14,82 m2

sala nr 41 wzór 844 NCS S4040-R90B-70,20 m2

sala nr 40 wzór 844 NCS S4040-R90B-14,15 m2

biuro księgowej 806-12-    13,44 m2

sala nr 19 wzór 824 NCS S1050-Y10R-38,822

sekretariat wzór 846 NCS S 3040-G70Y-21,00 m2

sklepik      wzór 832 NCS S 6020-Y30R-12,30 m2

siłownia wykładzina GAMRAT Rondo 42 typ SPORT grubość całkowita 4,00 mm wzór nr 1540 0961 m2 62,46.

W pomieszczeniach szkolnych w Katowicach ul. Brynicy 3:

Sala nr 4 wzór 857 NCS S 2040-R90B –71,56 m2

Pokój nauczycielski  wzór 831 NCS S 3030-Y30R –24,18 m2

5.Należy ułożyć tynk mozaikowy według palety barw ATLAS

sala nr 37 wzór 516

sala nr 41 wzór 520

6.Sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

7.Ściany pomalować farbą emulsyjną  według palety barw ATLAS

sala nr 37 wzór 0030

sala nr 36 wzór 0474

sala nr 41 wzór 0378

8. Wymiana przewodów instalacji elektrycznej na przewody o napięciu przebicia 750 V typu YDYp3x1,5 oraz 3x2,5 mm2.

9.Wymiana opraw oświetlenia ogólnego na oprawy z rastrem w systemie TL-5 spełniających normę natężenia oświetlenia minimum 500 LX.

10.Wymiana osprzętu elektrycznego (puszki rozgałęźne , wyłączniki, gniazdka )

11.Wymiana tablic bezpiecznikowych wraz z osprzętem zabezpieczjącym.

.Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

#### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu.

Wymagania ogólne:

1.Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą posiadać aprobaty techniczne ,świadectwa ,deklaracje  zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego , a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem , że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

2.Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien  dołączyć do ofert informację gdzie będzie  składowany gruz , kto będzie go przewoził i składował.

3.Prace prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”.

4.Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami „Prawa Budowlanego „ ,BHP ,p.poż , z uwzględnieniem norm technicznych oraz technologii wykonania robót..

4..W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów , maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki będą traktowane jako błędnie sporządzone kalkulacje.

8.Zespół Szkół Gastronomicznych zabezpiecza dostęp do wody i energii elektrycznej nie odpłatnie do celów wykonania  przedmiotowego zakresu remontu.